## Story Max Avg Drifts
Story | Load Case/Combo | Direction | Max Drift | Avg Drift | Ratio | TABLE: Story Max/Avg Drifts
|  |  | in | in
Mumty | Dead | X | 0.000224 | 0 | 22497371817
Mumty | Dead | Y | 0.000613 | 0 | 248700000000
Mumty | Live | X | 4.8e-05 | 0 | 37976984319
Mumty | SDL | X | 5.9e-05 | 0 | 38306367004
Mumty | EQx 1 | X | 0.48101 | 0.48101 | 1
Mumty | EQx 2 | X | 0.48101 | 0.48101 | 1
Mumty | EQx 3 | X | 0.48101 | 0.48101 | 1
Mumty | EQy 1 | Y | 0.59623 | 0.59623 | 1
Mumty | EQy 2 | Y | 0.59623 | 0.59623 | 1 |  | 1.001
Mumty | EQy 3 | Y | 0.59623 | 0.59623 | 1 |  | 1.005
Mumty | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000396 | 0 | 24591929102 |  | 1
Mumty | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000945 | 0 | 260900000000 |  | 1.004
Mumty | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000416 | 0 | 26288028166 |  | 1
Mumty | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000892 | 0 | 274400000000 |  | 1.003
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.48142 | 0.48101 | 1.001 |  | 1.001
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.48142 | 0.48101 | 1.001 |  | 1.003
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.48142 | 0.48101 | 1.001 |  | 1.001
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.48142 | 0.48101 | 1.001 |  | 1.004
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.59716 | 0.59623 | 1.002 |  | 1.001
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.59716 | 0.59623 | 1.002 |  | 1.006
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.59716 | 0.59623 | 1.002 |  | 1.002
Mumty | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.59716 | 0.59623 | 1.002 |  | 1.008
Mumty | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.48123 | 0.48101 | 1 |  | 1.005
Mumty | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.48123 | 0.48101 | 1 |  | 1.009
Mumty | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.48123 | 0.48101 | 1 |  | 1.019
Mumty | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.48123 | 0.48101 | 1 |  | 1.034
Mumty | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.59677 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.59677 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.59677 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.59677 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 1D+1SDL | X | 0.000283 | 0 | 24591950068
Mumty | 1D+1SDL | Y | 0.000675 | 0 | 260900000000
Mumty | 1D+1L+1SDL | X | 0.000331 | 0 | 25906336181
Mumty | 1D+1L+1SDL | Y | 0.000726 | 0 | 271100000000
Mumty | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.48137 | 0.48101 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.48137 | 0.48101 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.48137 | 0.48101 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.48137 | 0.48101 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.59711 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.59711 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.59711 | 0.59623 | 1.001
Mumty | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.59711 | 0.59623 | 1.001
Story10 | Dead | X | 0.001769 | 0 | 49378611630
Story10 | Dead | Y | 0.002023 | 0 | 190500000000
Story10 | Live | X | 0.00047 | 0 | 113500000000
Story10 | Live | Y | 0.000516 | 0 | 905700000000
Story10 | SDL | X | 0.000577 | 0 | 113700000000
Story10 | SDL | Y | 0.000633 | 0 | 907100000000
Story10 | EQx 1 | X | 0.25568 | 0.25414 | 1.006
Story10 | EQx 2 | X | 0.25568 | 0.25414 | 1.006
Story10 | EQx 3 | X | 0.25568 | 0.25414 | 1.006
Story10 | EQy 1 | Y | 0.10763 | 0.10424 | 1.033
Story10 | EQy 2 | Y | 0.10763 | 0.10424 | 1.033
Story10 | EQy 3 | Y | 0.10763 | 0.10424 | 1.033
Story10 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.003211 | 0 | 56133774792
Story10 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.003513 | 0 | 216900000000
Story10 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.003437 | 0 | 61802549652
Story10 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.003645 | 0 | 241000000000
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.25898 | 0.25408 | 1.019
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.25898 | 0.25408 | 1.019
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.25898 | 0.25408 | 1.019
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.25898 | 0.25408 | 1.019
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10826 | 0.10272 | 1.054
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10826 | 0.10272 | 1.054
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10826 | 0.10272 | 1.054
Story10 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10826 | 0.10272 | 1.054
Story10 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.25742 | 0.25409 | 1.013
Story10 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.25742 | 0.25409 | 1.013
Story10 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.25742 | 0.25409 | 1.013
Story10 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.25742 | 0.25409 | 1.013
Story10 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.10767 | 0.10326 | 1.043
Story10 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.10767 | 0.10326 | 1.043
Story10 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.10767 | 0.10326 | 1.043
Story10 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.10767 | 0.10326 | 1.043
Story10 | 1D+1SDL | X | 0.002294 | 0 | 56133631174
Story10 | 1D+1SDL | Y | 0.002509 | 0 | 216900000000
Story10 | 1D+1L+1SDL | X | 0.002722 | 0 | 60515012279
Story10 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.002906 | 0 | 235400000000
Story10 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.2585 | 0.25406 | 1.018
Story10 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.2585 | 0.25406 | 1.018
Story10 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.2585 | 0.25406 | 1.018
Story10 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.2585 | 0.25406 | 1.018
Story10 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10775 | 0.10267 | 1.049
Story10 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10775 | 0.10267 | 1.049
Story10 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10775 | 0.10267 | 1.049
Story10 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10775 | 0.10267 | 1.049
Story9 | Dead | X | 0.000411 | 0 | 10927562590
Story9 | Dead | Y | 0.000593 | 0 | 55984806489
Story9 | Live | X | 8e-05 | 0 | 19193040247
Story9 | Live | Y | 0.000182 | 0 | 344400000000
Story9 | SDL | X | 9.8e-05 | 0 | 19218068258
Story9 | SDL | Y | 0.000223 | 0 | 344400000000
Story9 | EQx 1 | X | 0.26232 | 0.26201 | 1.001
Story9 | EQx 2 | X | 0.26232 | 0.26201 | 1.001
Story9 | EQx 3 | X | 0.26232 | 0.26201 | 1.001
Story9 | EQy 1 | Y | 0.10349 | 0.103 | 1.005
Story9 | EQy 2 | Y | 0.10349 | 0.103 | 1.005
Story9 | EQy 3 | Y | 0.10349 | 0.103 | 1.005
Story9 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000712 | 0 | 11859972886
Story9 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000905 | 0 | 56094783101
Story9 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000738 | 0 | 12642018774
Story9 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000846 | 0 | 56191313038
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.26268 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.26268 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.26268 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.26268 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10382 | 0.10273 | 1.011
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10382 | 0.10273 | 1.011
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10382 | 0.10273 | 1.011
Story9 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10382 | 0.10273 | 1.011
Story9 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.26241 | 0.26197 | 1.002
Story9 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.26241 | 0.26197 | 1.002
Story9 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.26241 | 0.26197 | 1.002
Story9 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.26241 | 0.26197 | 1.002
Story9 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.10369 | 0.10285 | 1.008
Story9 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.10369 | 0.10285 | 1.008
Story9 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.10369 | 0.10285 | 1.008
Story9 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.10369 | 0.10285 | 1.008
Story9 | 1D+1SDL | X | 0.000509 | 0 | 11859971681
Story9 | 1D+1SDL | Y | 0.000647 | 0 | 56094486305
Story9 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000588 | 0 | 12464415129
Story9 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.00069 | 0 | 56168785981
Story9 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.2626 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.2626 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.2626 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.2626 | 0.26194 | 1.003
Story9 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10382 | 0.10275 | 1.01
Story9 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10382 | 0.10275 | 1.01
Story9 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10382 | 0.10275 | 1.01
Story9 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10382 | 0.10275 | 1.01
Story8 | Dead | X | 0.000161 | 0 | 4583815010
Story8 | Dead | Y | 0.000448 | 0 | 46356316775
Story8 | Live | X | 2.2e-05 | 0 | 5377378472
Story8 | Live | Y | 6.5e-05 | 0 | 98680327165
Story8 | SDL | X | 2.7e-05 | 0 | 5380225800
Story8 | SDL | Y | 8e-05 | 0 | 98631932788
Story8 | EQx 1 | X | 0.26699 | 0.26692 | 1
Story8 | EQx 2 | X | 0.26699 | 0.26692 | 1
Story8 | EQx 3 | X | 0.26699 | 0.26692 | 1
Story8 | EQy 1 | Y | 0.10351 | 0.10305 | 1.004
Story8 | EQy 2 | Y | 0.10351 | 0.10305 | 1.004
Story8 | EQy 3 | Y | 0.10351 | 0.10305 | 1.004
Story8 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000262 | 0 | 4684325726
Story8 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000714 | 0 | 48618332938
Story8 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.00026 | 0 | 4768474317
Story8 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000694 | 0 | 50703051373
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.26719 | 0.26688 | 1.001
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.26719 | 0.26688 | 1.001
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.26719 | 0.26688 | 1.001
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.26719 | 0.26688 | 1.001
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10372 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10372 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10372 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10372 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.2671 | 0.2669 | 1.001
Story8 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.2671 | 0.2669 | 1.001
Story8 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.2671 | 0.2669 | 1.001
Story8 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.2671 | 0.2669 | 1.001
Story8 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.10359 | 0.10295 | 1.006
Story8 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.10359 | 0.10295 | 1.006
Story8 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.10359 | 0.10295 | 1.006
Story8 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.10359 | 0.10295 | 1.006
Story8 | 1D+1SDL | X | 0.000187 | 0 | 4684325981
Story8 | 1D+1SDL | Y | 0.00051 | 0 | 48618131152
Story8 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000209 | 0 | 4749357619
Story8 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.000561 | 0 | 50213405670
Story8 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.26718 | 0.26689 | 1.001
Story8 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.26718 | 0.26689 | 1.001
Story8 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.26718 | 0.26689 | 1.001
Story8 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.26718 | 0.26689 | 1.001
Story8 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10367 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10367 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10367 | 0.10286 | 1.008
Story8 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10367 | 0.10286 | 1.008
Story7 | Dead | X | 0.000161 | 0 | 5125173844
Story7 | Dead | Y | 0.000353 | 0 | 41391450421
Story7 | Live | X | 2.1e-05 | 0 | 5786611894
Story7 | Live | Y | 4.3e-05 | 0 | 66987606887
Story7 | SDL | X | 2.6e-05 | 0 | 5795111695
Story7 | SDL | Y | 5.2e-05 | 0 | 67068567797
Story7 | EQx 1 | X | 0.26799 | 0.26789 | 1
Story7 | EQx 2 | X | 0.26799 | 0.26789 | 1
Story7 | EQx 3 | X | 0.26799 | 0.26789 | 1
Story7 | EQy 1 | Y | 0.1013 | 0.10103 | 1.003
Story7 | EQy 2 | Y | 0.1013 | 0.10103 | 1.003
Story7 | EQy 3 | Y | 0.1013 | 0.10103 | 1.003
Story7 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000261 | 0 | 5211326755
Story7 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000545 | 0 | 42196255882
Story7 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000257 | 0 | 5282737835
Story7 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000516 | 0 | 42943652545
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.26814 | 0.26787 | 1.001
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.26814 | 0.26787 | 1.001
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.26814 | 0.26787 | 1.001
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.26814 | 0.26787 | 1.001
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10169 | 0.10101 | 1.007
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10169 | 0.10101 | 1.007
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10169 | 0.10101 | 1.007
Story7 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10169 | 0.10101 | 1.007
Story7 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.26807 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.26807 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.26807 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.26807 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.10149 | 0.10102 | 1.005
Story7 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.10149 | 0.10102 | 1.005
Story7 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.10149 | 0.10102 | 1.005
Story7 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.10149 | 0.10102 | 1.005
Story7 | 1D+1SDL | X | 0.000186 | 0 | 5211323260
Story7 | 1D+1SDL | Y | 0.00039 | 0 | 42196315610
Story7 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000207 | 0 | 5266517489
Story7 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.00042 | 0 | 42768044947
Story7 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.26814 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.26814 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.26814 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.26814 | 0.26788 | 1.001
Story7 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.10164 | 0.101 | 1.006
Story7 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.10164 | 0.101 | 1.006
Story7 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.10164 | 0.101 | 1.006
Story7 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.10164 | 0.101 | 1.006
Story6 | Dead | X | 0.000163 | 0 | 6036832098
Story6 | Dead | Y | 0.000352 | 0 | 40344754423
Story6 | Live | X | 2.1e-05 | 0 | 6910405498
Story6 | Live | Y | 4.2e-05 | 0 | 88106982437
Story6 | SDL | X | 2.6e-05 | 0 | 6920417369
Story6 | SDL | Y | 5.2e-05 | 0 | 88097654575
Story6 | EQx 1 | X | 0.26259 | 0.26245 | 1.001
Story6 | EQx 2 | X | 0.26259 | 0.26245 | 1.001
Story6 | EQx 3 | X | 0.26259 | 0.26245 | 1.001
Story6 | EQy 1 | Y | 0.09707 | 0.096757 | 1.003
Story6 | EQy 2 | Y | 0.09707 | 0.096757 | 1.003
Story6 | EQy 3 | Y | 0.09707 | 0.096757 | 1.003
Story6 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000262 | 0 | 6065871766
Story6 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000552 | 0 | 41471526203
Story6 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000259 | 0 | 6154243285
Story6 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000528 | 0 | 42507469358
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.2628 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.2628 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.2628 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.2628 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.097435 | 0.096746 | 1.007
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.097435 | 0.096746 | 1.007
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.097435 | 0.096746 | 1.007
Story6 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.097435 | 0.096746 | 1.007
Story6 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.26269 | 0.26246 | 1.001
Story6 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.26269 | 0.26246 | 1.001
Story6 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.26269 | 0.26246 | 1.001
Story6 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.26269 | 0.26246 | 1.001
Story6 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.097239 | 0.096764 | 1.005
Story6 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.097239 | 0.096764 | 1.005
Story6 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.097239 | 0.096764 | 1.005
Story6 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.097239 | 0.096764 | 1.005
Story6 | 1D+1SDL | X | 0.000187 | 0 | 6065876044
Story6 | 1D+1SDL | Y | 0.000394 | 0 | 41471507212
Story6 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000209 | 0 | 6134182737
Story6 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.000429 | 0 | 42264707413
Story6 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.26278 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.26278 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.26278 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.26278 | 0.26249 | 1.001
Story6 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.097393 | 0.096742 | 1.007
Story6 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.097393 | 0.096742 | 1.007
Story6 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.097393 | 0.096742 | 1.007
Story6 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.097393 | 0.096742 | 1.007
Story5 | Dead | X | 0.000203 | 0 | 9264569106
Story5 | Dead | Y | 0.000366 | 0 | 46936082734
Story5 | Live | X | 2.7e-05 | 0 | 10765747086
Story5 | Live | Y | 4.4e-05 | 0 | 84585695187
Story5 | SDL | X | 3.3e-05 | 0 | 10783365280
Story5 | SDL | Y | 5.4e-05 | 0 | 84625930957
Story5 | EQx 1 | X | 0.24864 | 0.24843 | 1.001
Story5 | EQx 2 | X | 0.24864 | 0.24843 | 1.001
Story5 | EQx 3 | X | 0.24864 | 0.24843 | 1.001
Story5 | EQy 1 | Y | 0.090039 | 0.089645 | 1.004
Story5 | EQy 2 | Y | 0.090039 | 0.089645 | 1.004
Story5 | EQy 3 | Y | 0.090039 | 0.089645 | 1.004
Story5 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.00033 | 0 | 9408777037
Story5 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000573 | 0 | 47942510346
Story5 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000325 | 0 | 9528487436
Story5 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000547 | 0 | 48862398123
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.24885 | 0.24852 | 1.001
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.24885 | 0.24852 | 1.001
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.24885 | 0.24852 | 1.001
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.24885 | 0.24852 | 1.001
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.09042 | 0.089642 | 1.009
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.09042 | 0.089642 | 1.009
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.09042 | 0.089642 | 1.009
Story5 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.09042 | 0.089642 | 1.009
Story5 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.2487 | 0.24845 | 1.001
Story5 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.2487 | 0.24845 | 1.001
Story5 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.2487 | 0.24845 | 1.001
Story5 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.2487 | 0.24845 | 1.001
Story5 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.090216 | 0.08966 | 1.006
Story5 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.090216 | 0.08966 | 1.006
Story5 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.090216 | 0.08966 | 1.006
Story5 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.090216 | 0.08966 | 1.006
Story5 | 1D+1SDL | X | 0.000236 | 0 | 9408780309
Story5 | 1D+1SDL | Y | 0.000409 | 0 | 47942289995
Story5 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000262 | 0 | 9501330031
Story5 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.000444 | 0 | 48647608336
Story5 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.24882 | 0.2485 | 1.001
Story5 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.24882 | 0.2485 | 1.001
Story5 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.24882 | 0.2485 | 1.001
Story5 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.24882 | 0.2485 | 1.001
Story5 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.090376 | 0.089638 | 1.008
Story5 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.090376 | 0.089638 | 1.008
Story5 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.090376 | 0.089638 | 1.008
Story5 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.090376 | 0.089638 | 1.008
Story4 | Dead | X | 0.000259 | 0 | 15805425309
Story4 | Dead | Y | 0.000335 | 0 | 44733833443
Story4 | Live | X | 3.8e-05 | 0 | 19189804384
Story4 | Live | Y | 3.9e-05 | 0 | 46983245255
Story4 | SDL | X | 4.6e-05 | 0 | 19206161975
Story4 | SDL | Y | 4.8e-05 | 0 | 46886972929
Story4 | EQx 1 | X | 0.22408 | 0.22376 | 1.001
Story4 | EQx 2 | X | 0.22408 | 0.22376 | 1.001
Story4 | EQx 3 | X | 0.22408 | 0.22376 | 1.001
Story4 | EQy 1 | Y | 0.079754 | 0.079269 | 1.006
Story4 | EQy 2 | Y | 0.079754 | 0.079269 | 1.006
Story4 | EQy 3 | Y | 0.079754 | 0.079269 | 1.006
Story4 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000427 | 0 | 16314153084
Story4 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000527 | 0 | 45404252166
Story4 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000426 | 0 | 16739106890
Story4 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000506 | 0 | 46011119165
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.2242 | 0.22376 | 1.002
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.2242 | 0.22376 | 1.002
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.2242 | 0.22376 | 1.002
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.2242 | 0.22376 | 1.002
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.080067 | 0.079239 | 1.01
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.080067 | 0.079239 | 1.01
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.080067 | 0.079239 | 1.01
Story4 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.080067 | 0.079239 | 1.01
Story4 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.22414 | 0.22378 | 1.002
Story4 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.22414 | 0.22378 | 1.002
Story4 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.22414 | 0.22378 | 1.002
Story4 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.22414 | 0.22378 | 1.002
Story4 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.079887 | 0.07926 | 1.008
Story4 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.079887 | 0.07926 | 1.008
Story4 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.079887 | 0.07926 | 1.008
Story4 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.079887 | 0.07926 | 1.008
Story4 | 1D+1SDL | X | 0.000305 | 0 | 16314172106
Story4 | 1D+1SDL | Y | 0.000376 | 0 | 45404013593
Story4 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000342 | 0 | 16642583429
Story4 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.00041 | 0 | 45870218488
Story4 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.22418 | 0.22377 | 1.002
Story4 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.22418 | 0.22377 | 1.002
Story4 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.22418 | 0.22377 | 1.002
Story4 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.22418 | 0.22377 | 1.002
Story4 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.080029 | 0.079236 | 1.01
Story4 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.080029 | 0.079236 | 1.01
Story4 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.080029 | 0.079236 | 1.01
Story4 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.080029 | 0.079236 | 1.01
Story3 | Dead | X | 0.00028 | 0 | 26595002759
Story3 | Dead | Y | 0.00036 | 0 | 62986152591
Story3 | Live | X | 4.2e-05 | 0 | 32571694808
Story3 | Live | Y | 4.5e-05 | 0 | 75658921741
Story3 | SDL | X | 5.2e-05 | 0 | 32579284910
Story3 | SDL | Y | 5.5e-05 | 0 | 75503205863
Story3 | EQx 1 | X | 0.18661 | 0.1862 | 1.002
Story3 | EQx 2 | X | 0.18661 | 0.1862 | 1.002
Story3 | EQx 3 | X | 0.18661 | 0.1862 | 1.002
Story3 | EQy 1 | Y | 0.065671 | 0.06513 | 1.008
Story3 | EQy 2 | Y | 0.065671 | 0.06513 | 1.008
Story3 | EQy 3 | Y | 0.065671 | 0.06513 | 1.008
Story3 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000465 | 0 | 27637994717
Story3 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.000565 | 0 | 63481349364
Story3 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000466 | 0 | 28509479179
Story3 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.000541 | 0 | 63927725744
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.18676 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.18676 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.18676 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.18676 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.066057 | 0.065154 | 1.014
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.066057 | 0.065154 | 1.014
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.066057 | 0.065154 | 1.014
Story3 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.066057 | 0.065154 | 1.014
Story3 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.18668 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.18668 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.18668 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.18668 | 0.1862 | 1.003
Story3 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.065844 | 0.065144 | 1.011
Story3 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.065844 | 0.065144 | 1.011
Story3 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.065844 | 0.065144 | 1.011
Story3 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.065844 | 0.065144 | 1.011
Story3 | 1D+1SDL | X | 0.000332 | 0 | 27638094943
Story3 | 1D+1SDL | Y | 0.000403 | 0 | 63481392881
Story3 | 1D+1L+1SDL | X | 0.000374 | 0 | 28311638446
Story3 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.000439 | 0 | 63824795498
Story3 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.18674 | 0.18621 | 1.003
Story3 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.18674 | 0.18621 | 1.003
Story3 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.18674 | 0.18621 | 1.003
Story3 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.18674 | 0.18621 | 1.003
Story3 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.066012 | 0.065149 | 1.013
Story3 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.066012 | 0.065149 | 1.013
Story3 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.066012 | 0.065149 | 1.013
Story3 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.066012 | 0.065149 | 1.013
Story2 | Dead | X | 0.000353 | 0 | 59798684671
Story2 | Dead | Y | 0.000719 | 0 | 178800000000
Story2 | Live | X | 4.5e-05 | 0 | 62586876852
Story2 | Live | Y | 0.000153 | 0 | 384500000000
Story2 | SDL | X | 5.5e-05 | 0 | 62590197872
Story2 | SDL | Y | 0.000188 | 0 | 383500000000
Story2 | EQx 1 | X | 0.13409 | 0.13344 | 1.005
Story2 | EQx 2 | X | 0.13409 | 0.13344 | 1.005
Story2 | EQx 3 | X | 0.13409 | 0.13344 | 1.005
Story2 | EQy 1 | Y | 0.047439 | 0.047008 | 1.009
Story2 | EQy 2 | Y | 0.047439 | 0.047008 | 1.009
Story2 | EQy 3 | Y | 0.047439 | 0.047008 | 1.009
Story2 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.000569 | 0 | 60305623038
Story2 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.00127 | 0 | 201100000000
Story2 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.000558 | 0 | 60720132241
Story2 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.001334 | 0 | 220400000000
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.13442 | 0.13348 | 1.007
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.13442 | 0.13348 | 1.007
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.13442 | 0.13348 | 1.007
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.13442 | 0.13348 | 1.007
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.048772 | 0.047408 | 1.029
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.048772 | 0.047408 | 1.029
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.048772 | 0.047408 | 1.029
Story2 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.048772 | 0.047408 | 1.029
Story2 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.13418 | 0.13342 | 1.006
Story2 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.13418 | 0.13342 | 1.006
Story2 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.13418 | 0.13342 | 1.006
Story2 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.13418 | 0.13342 | 1.006
Story2 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.048165 | 0.047216 | 1.02
Story2 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.048165 | 0.047216 | 1.02
Story2 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.048165 | 0.047216 | 1.02
Story2 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.048165 | 0.047216 | 1.02
Story2 | 1D+1SDL | X | 0.000407 | 0 | 60305272304
Story2 | 1D+1SDL | Y | 0.000907 | 0 | 201100000000
Story2 | 1D+1L+1SDL | X | 0.00045 | 0 | 60626036126
Story2 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.00106 | 0 | 216000000000
Story2 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.13437 | 0.13347 | 1.007
Story2 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.13437 | 0.13347 | 1.007
Story2 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.13437 | 0.13347 | 1.007
Story2 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.13437 | 0.13347 | 1.007
Story2 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.048618 | 0.047347 | 1.027
Story2 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.048618 | 0.047347 | 1.027
Story2 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.048618 | 0.047347 | 1.027
Story2 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.048618 | 0.047347 | 1.027
Story1 | Dead | X | 0.002059 | 0 | 997600000000
Story1 | Dead | Y | 0.00311 | 0 | 2463000000000
Story1 | Live | X | 0.000288 | 0 | 1231000000000
Story1 | Live | Y | 0.00044 | 0 | 3431000000000
Story1 | SDL | X | 0.000353 | 0 | 1231000000000
Story1 | SDL | Y | 0.00054 | 0 | 3412000000000
Story1 | EQx 1 | X | 0.062636 | 0.061485 | 1.019
Story1 | EQx 2 | X | 0.062636 | 0.061485 | 1.019
Story1 | EQx 3 | X | 0.062636 | 0.061485 | 1.019
Story1 | EQy 1 | Y | 0.024694 | 0.023875 | 1.034
Story1 | EQy 2 | Y | 0.024694 | 0.023875 | 1.034
Story1 | EQy 3 | Y | 0.024694 | 0.023875 | 1.034
Story1 | 1.40D+1.40SDL | X | 0.003376 | 0 | 1026000000000
Story1 | 1.40D+1.40SDL | Y | 0.00494 | 0 | 2433000000000
Story1 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | X | 0.003354 | 0 | 1050000000000
Story1 | 1.20D+1.60L+1.20SDL | Y | 0.00478 | 0 | 2413000000000
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.06421 | 0.06056 | 1.06
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.06421 | 0.06056 | 1.06
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.06421 | 0.06056 | 1.06
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.06421 | 0.06056 | 1.06
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.027984 | 0.023056 | 1.214
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.027984 | 0.023056 | 1.214
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.027984 | 0.023056 | 1.214
Story1 | 1.30D+1L+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.027984 | 0.023056 | 1.214
Story1 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Max | X | 0.063019 | 0.060712 | 1.038
Story1 | 0.80D+0.80SDL+1Ex Min | X | 0.063019 | 0.060712 | 1.038
Story1 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Max | X | 0.063019 | 0.060712 | 1.038
Story1 | 0.80D+0.80SDL-1Ex Min | X | 0.063019 | 0.060712 | 1.038
Story1 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Max | Y | 0.025879 | 0.023056 | 1.122
Story1 | 0.80D+0.80SDL+1Ey Min | Y | 0.025879 | 0.023056 | 1.122
Story1 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Max | Y | 0.025879 | 0.023056 | 1.122
Story1 | 0.80D+0.80SDL-1Ey Min | Y | 0.025879 | 0.023056 | 1.122
Story1 | 1D+1SDL | X | 0.002412 | 0 | 1026000000000
Story1 | 1D+1SDL | Y | 0.003528 | 0 | 2434000000000
Story1 | 1D+1L+1SDL | X | 0.002699 | 0 | 1045000000000
Story1 | 1D+1L+1SDL | Y | 0.00387 | 0 | 2417000000000
Story1 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Max | X | 0.063982 | 0.06059 | 1.056
Story1 | 1.30D+1.30SDL+1Ex Min | X | 0.063982 | 0.06059 | 1.056
Story1 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Max | X | 0.063982 | 0.06059 | 1.056
Story1 | 1.30D+1.30SDL-1Ex Min | X | 0.063982 | 0.06059 | 1.056
Story1 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Max | Y | 0.027643 | 0.023056 | 1.199
Story1 | 1.30D+1.30SDL+1Ey Min | Y | 0.027643 | 0.023056 | 1.199
Story1 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Max | Y | 0.027643 | 0.023056 | 1.199
Story1 | 1.30D+1.30SDL-1Ey Min | Y | 0.027643 | 0.023056 | 1.199